Fyzikální principy ultrazvukového vyšetření

  - Ultrazvuk je z fyzikálního hlediska:

a. vlnění části s frekvencí 20 MHz až 10 GHz

b. mechanické vlnění s frekvencí 20 kHz až 10 GHz

c. vlnění hmotných částic s frekvencí 20 MHz až 10 GHz

d. mechanické vlnění s frekvencí 1 MHz až 20 MHz

  - Vlnová délka (lambda) je:

a. délka jedné periody měřená v metrech neboli prostorová vzdálenost mezi dvěma body, které leží za sebou ve stejné fázi vlny

b. délka poloviny periody měřená v metrech neboli prostorová vzdálenost mezi dvěma body, které leží za sebou ve stejné fázi vlny

c. vzdálenost mezi dvěma měřitelnými body

d. nejmenší vzdálenost mezi body v polovině periody

  - Frekvence (f) je:

a. počet period za sekundu měřeno v hertzích (Hz) a je závislá na médiu, ve kterém se ultrazvuk šíří

b. počet period za sekundu měřeno v hertzích (Hz) a není závislá na médiu, ve kterém se ultrazvuk šíří

c. počet period za minutu měřeno v hertzích (Hz) a je závislá na médiu, ve kterém se ultrazvuk šíří

d. počet period za minutu měřeno v hertzích (Hz) a není závislá na médiu, ve kterém se ultrazvuk šíří

  - Zeslabení (atenuace) je:

a. způsobeno absorpcí, odrazem a rozptylem ultrazvukového vlnění a nezávisí na jeho frekvenci

b. způsobeno jen rozptylem ultrazvukového vlnění a závisí na jeho frekvenci

c. způsobeno absorpcí, odrazem a rozptylem ultrazvukového vlnění a závisí na jeho frekvenci

d. způsobeno jen rozptylem ultrazvukového vlnění a nezávisí na jeho frekvenci

  - Při průniku ultrazvukového vlnění rozhraním dvou prostředí o různé echogenitě (rychlosti šíření ultrazvuku) dochází k:

a. odrazu vždy celého ultrazvukového svazku

b. jen lomu celého ultrazvukového svazku

c. jen rozptylu celého ultrazvukového svazku

d. odrazu části ultrazvukového svazku

  - Pokud je rozhraní relativně malé a nerovné nebo se jedná o částice suspenze (např. krev), dochází k:

a. rozptylu ultrazvukového vlnění

b. zesílení ultrazvukového vlnění

c. ohybu ultrazvukového vlnění

d. úplnému odrazu ultrazvukového vlnění

  - Rozlišují se dva hlavní efekty ultrazvuku na tkáň:

a. mechanický a chemický účinek

b. přímý a nepřímý účinek

c. tepelný a netepelný účinek

d. tepelný a chemický účinek

  - K převodu převod elektrické oscilace na akustické vlnění a opačně se využívá:

a. Poiseuilleův zákon

b. piezoelektrický princip

c. Dopplerův princip

d. Reynoldsovo číslo

  - Pro měření účinků ultrazvukového vlnění jsou používány základní výkonové veličiny:

a. mechanický a chemický index

b. kostní konstanta a konstanta pro měkké tkáně

c. tepelná a mechanická intenzita

d. intenzita SPTAd, tepelný index (kostní, měkkých tkání), mechanický index

  - Laterální rozlišení:

a. je větší (horší) než axiální a závisí primárně na velikosti a tvaru sondy

b. je menší (lepší) než axiální a závisí primárně na velikosti a tvaru sondy

c. je větší (horší) než axiální a nezávisí na velikosti a tvaru sondy

d. je menší (lepší) než axiální a nezávisí na velikosti a tvaru sondy

  - Dopplerův jev znamená, že:

a. intenzita odraženého ultrazvuku je nižší než vysílaná

b. frekvence odraženého ultrazvuku se posouvá k vyšší nebo nižší frekvenci oproti vysílané v závislosti na tom, zda se reflektor pohybuje směrem k nebo od ultrazvukového vysílače

c. frekvence odraženého ultrazvuku se posouvá k vyšší nebo nižší frekvenci oproti vysílané v závislosti na tom, zda je větší nebo menší rozdíl v hustotě prostředí, kterými ultrazvukové vlnění prochází

d. tepelný index se posouvá k vyšší nebo nižší hodnotě v závislosti na tom, zda se reflektor pohybuje směrem k nebo od ultrazvukového vysílače

  - Termín frekvenční posun označuje rozdíl mezi:

a. optimální a používanou frekvencí

b. přístrojem generovanou a sondou vysílanou frekvencí

c. odraženou a vysílanou frekvencí

d. vysílanou a tkáněmi generovanou frekvencí

  - Pulzní repetiční frekvence (PRF) definuje:

a. časový interval mezi pulzy, ve kterém se zpracovávají odražené dopplerovské signály

b. optimální frekvenci pro vyšetření dané tkáně

c. limit miminální měřitelné frekvence ve vzorkovacím objemu

d. minimální frekvenci pro vyšetření dané tkáně

  - Střední průtoková rychlost (mean flow velocity, Vmean) je:

a. průměr maximální systolické a konečné diastolické rychlosti

b. 2/3 hodnoty maximální systolické rychlosti

c. průměr manimálních systolických rychlostí

d. časově vážený průměr průtokových rychlostí systolické i diastolické fáze

  - K artefaktům vyskytujícím se při ultrazvukovém vyšetření nepatří:

a. reverberace

b. mechanický index

c. akustický stín

d. aliasing

  - K artefaktům vyskytujícím se při ultrazvukovém vyšetření nepatří:

a. zrcadlový artefakt

b. pohybový artefakt z pevných tkání

c. artefakt mechanického ohybu

d. artefakt relativního směru toku

  - Neúměrně vysoká pulzní repetiční frekvence (PRF):

a. obvykle nedovolí zobrazení rychlých toků, a to jak v barevném, tak ve spektrálním záznamu

b. obvykle nedovolí zobrazení pomalejších (venózních) toků, a to jak v barevném, tak ve spektrálním záznamu

c. nedovolí zobrazení nízce echogenních tkání

d. nedovolí zobrazení vysoce echogenních tkání

  - Výhoda duplexní sonografie v detekci rychlosti toku je:

a. díky vizualizaci průběhu cévy lze nastavit insonační úhel, a tím získat reálné průtokové rychlosti

b. díky vizualizaci dopplerovské křivky lze přesně změřit reálnou průtokovou rychlost

c. použitím B-flow modu lze přesně změřit reálnou průtokovou rychlost

d. použití power M-modu lze přesně změřit reálnou průtokovou rychlost

  - Power M-mode umožňují sondy, které mají:

a. konvexní tvar

b. více piezoelektrických měničů

c. více řad piezoelektrických měničů

d. řadu paralelně umístěných vzorkovacích objemů

  - M-mode (time motion mode, TM-mode) je modalita, u které:

a. odrazy získané průnikem ultrazvukového svazku v jednom řezu jsou kontinuálně zaznamenávány na časovou základnu; registruje se jejich poloha a pohyb v závislosti na čase

b. je možnost zobrazení B-obrazu v delším časovém úseku

c. je dopplerovský signál zaznamenáván v různých hloubkách

d. se z odrazů získaných průnikem ultrazvukového svazku vytváří prostorový obraz

Cerebrální hemodynamika

- Průtok je měřen v:

a. ml/s

b. cm/s

c. s/ml

d. s/cm

- Průtok je:

a. nepřímo závislý na tlakovém rozdílu mezi dvěma konci cévy a nepřímo závislý na cévní rezistenci

b. nepřímo závislý na tlakovém rozdílu mezi dvěma konci cévy a přímo závislý na cévní rezistenci

c. přímo závislý na tlakovém rozdílu mezi dvěma konci cévy a nepřímo závislý na cévní rezistenci

d. přímo závislý na tlakovém rozdílu mezi dvěma konci cévy a přímo závislý na cévní rezistenci

- Tlak v cévním systému se skládá z:

a. hydrostatické složky (způsobena gravitační silou) a dynamické složky (dána srdečním výdejem a periferní průtokovou rezistencí)

b. dynamické složky (dána srdečním výdejem a periferní průtokovou rezistencí) a statické složky (závisí na plnicím objemu a objemové kapacitě systému)

c. hydrostatické složky (způsobena gravitační silou) a statické složky (závisí na plnicím objemu a objemové kapacitě systému)

d. hydrostatické složky (způsobena gravitační silou), dynamické složky (dána srdečním výdejem a periferní průtokovou rezistencí) a statické složky (závisí na plnicím objemu a objemové kapacitě systému)

- Kritická hodnota pro vznik turbulentního proudění je dána.

a. Nyiquistovým limitem

b. Reynoldsovým číslem

c. Poiseuilleovým číslem

d. Nyiquistovým číslem

- Hraniční hodnota Reynoldsova čísla v tepnách s hladkou stěnou je

a. 2000 až 2200

b. 200 až 220

c. 20 až 22

d. 2,0 až 2,2

- Při laminárním toku je průtoková rezistence:

a. nepřímo závislá na viskozitě krve a délce tepny a čtvrté mocnině poloměru tepny

b. přímo závislá na viskozitě krve a délce tepny a čtvrté mocnině poloměru tepny

c. přímo závislá na viskozitě krve a délce tepny; zároveň je nepřímo úměrná čtvrté mocnině poloměru tepny

d. nepřímo závislá na viskozitě krve a délce tepny; zároveň je přímo úměrná čtvrté mocnině poloměru tepny

- Poiseuilleův zákon:

a. platí pro laminární i turbulentní toky

b. neplatí ani pro laminární ani turbulentní toky

c. neplatí pro laminární toky

d. neplatí pro turbulentní toky

- V oblasti větvení tepen, aneuryzmatu, aterosklerotického plátu či stenóz nebo v místě rozšíření cévy dochází k:

a. separaci toku a vznikají separační zóny

b. urychlení toku

c. zpomalení toku

d. změně směru toku

- Laminární průtok se v barevném modu zobrazuje při optimálním nastavení přístroje:

a. dvoubarevně s jednou barvou toku uprostřed cévy (označující rychlejší průtok) a druhou barvou u cévní stěny

b. mnohobarevně

c. černobíle s černou barvou uprostřed cévy (označující rychlejší průtok) a bílou barvou u cévní stěny

d. jednobarevně se světlejší barvou uprostřed cévy (označující rychlejší průtok) a tmavší barvou u cévní stěny

- Podle stupně periferní rezistence rozlišujeme dva základní typy průtokových křivek:

a. nízkorezistenční končetinový typ a vysokorezistenční mozkový, resp. parenchymový typ

b. vysokorezistenční končetinový typ a nízkorezistenční mozkový, resp. parenchymový typ

c. kardiální typ a vaskulární typ

d. kardiální typ a končetinový typ

- Průtoková křivka z a. carotis communis má za fyziologických okolností:

a. intermediární profil, protože závisí na periferní rezistenci v intrakraniální (mozkové) i extrakraniální oblasti (kůže, svaly)

b. končetinový profil, protože závisí na periferní rezistenci extrakraniální oblasti (kůže, svaly)

c. parenchymový profil, protože závisí na periferní rezistenci v intrakraniální (mozkové) oblasti

d. kardiální profil, protože závisí na periferní rezistenci v srdci

- Rezistenční index (RI) je definován:

a. RI = (PSV x EDV) – PSV (PSV – maximální systolická rychlost, EDV – konečná diastolická rychlost)

b. RI = (PSV / EDV) + PSV (PSV – maximální systolická rychlost, EDV – konečná diastolická rychlost)

c. RI = (PSV – EDV) / PSV (PSV – maximální systolická rychlost, EDV – konečná diastolická rychlost)

d. RI = (PSV + EDV) / PSV (PSV – maximální systolická rychlost, EDV – konečná diastolická rychlost)

- Pulzatilní index (PI) je definován:

a. PI = (PSV – EDV) x Vmean (PSV – maximální systolická rychlost, EDV – konečná diastolická rychlost, Vmean – střední průtoková rychlost)

b. PI = (PSV x EDV) – Vmean (PSV – maximální systolická rychlost, EDV – konečná diastolická rychlost, Vmean – střední průtoková rychlost)

c. PI = (PSV + EDV) / Vmean (PSV – maximální systolická rychlost, EDV – konečná diastolická rychlost, Vmean – střední průtoková rychlost)

d. PI = (PSV – EDV) / Vmean (PSV – maximální systolická rychlost, EDV – konečná diastolická rychlost, Vmean – střední průtoková rychlost)

- Pokud je ve středním úseku libovolné tepny hemodynamicky významná stenóza 60 – 80%, pak neplatí:

a. před stenózou dojde ke zvýšení rezistence (vyšší RI a PI)

b. v oblasti stenózy dojde ke zrychlení průtokové rychlosti

c. v oblasti stenózy dojde k změně charakteru toku na laminární

d. za stenózou se střední průtoková rychlost snižuje k hodnotám stejným jako před stenózou, avšak je zde nižší periferní rezistence (nižší PI a RI)

- Kritická stenóza (nad 80%) způsobuje:

a. snížení průtokové rychlosti v prestenotickém a poststenotickém úseku tepny

b. zvýšení průtoku v poststenotickém a snížením průtoku v prestenotickém úseku tepny

c. zvýšení průtokové rychlosti v prestenotickém a poststenotickém úseku tepny

d. snížení průtoku v kolaterálách

- Primárním hemodynamickým důsledkem stenóz je:

a. změna v kolaterální cirkulaci

b. v poststenotickém úseku dochází k redukci průtokové rychlosti a vzniku turbulencí

c. v prestenotickém úseku dochází k redukci průtokové rychlosti

d. v místě stenózy dochází k průtokovému zrychlení

- Sekundárním hemodynamickým důsledkem stenóz je:

a. změna v kolaterální cirkulaci

b. v prestenotickém i poststenotickém úseku dochází v případech hemodynamicky závažných stenóz k redukci průtokové rychlosti a v poststenotickém úseku i ke vzniku turbulencí

c. v místě stenózy dochází k průtokovému zrychlení

d. v místě stenózy dochází k turbulentnímu toku

- Terciárním hemodynamickým důsledkem stenóz je:

a. změna v kolaterální cirkulaci

b. v poststenotickém úseku dochází k redukci průtokové rychlosti a vzniku turbulencí

c. v prestenotickém úseku dochází k redukci průtokové rychlosti

d. v místě stenózy dochází k průtokovému zrychlení

- Vliv lokálních mechanických sil v tepnách je určován pomocí koeficientu zvaného:

a. mechanický index

b. tepelný index

c. shear stress (střižná síla)

d. Nyiquistův limir

- V karotickém bulbu je za fyziologických okolností:

a. zachytitelný turbulentní tok, protože Reynoldsovo číslo převyšuje hraniční hodnotu (2000 - 2200)

b. laminární tok až do stenózy 30%

c. laminární tok až do stenózy 70%

d. urychlení toku, protože Reynoldsovo číslo převyšuje hraniční hodnotu (2000 - 2200)

Krční tepny a žíly – anatomie, fyziologie

- K extrakraniálním mozkovým tepnám nepatří:

a. aortální oblouk od odstupu z levé srdeční komory až po odstup levé a. subclavia

b. tr. brachiocephalicus, proximální úseky a. subclavia po odstup a. vertebralis

c. a. carotis communis, a. carotis interna, a. vertebralis od odstupu z a. subclavia po bázi lebeční

d. a. axillaris a tr. thyreothoracicus

- Za patologických podmínek se na krevním zásobení mozku nikdy nemohou podílet:

a. a. axillaris

b. a. carotis externa

c. tr. thyrocervicalis

d. tr. costocervicalis

- První tepnou odstupující zprava z aortálního oblouku je:

a. levá a. subclavia

b. tr. brachiocephalicus

c. levá a. carotis communis

d. levá a. vertebralis

- Druhou tepnou, jež odstupuje z aortálního oblouku je:

a. levá a. subclavia

b. tr. brachiocephalicus

c. levá a. carotis communis

d. levá a. vertebralis

- Třetí tepnou, jež odstupuje z aortálního oblouku, je:

a. levá a. subclavia

b. tr. brachiocephalicus

c. levá a. carotis communis

d. levá a. vertebralis

- Pravá a. carotis communis je nejčastěji větví:

a. aorty a odstupuje ve výši pravého sternoklavikulárního skloubení

b. tr. brachiocephalicus a odstupuje ve výši pravého sternoklavikulárního skloubení

c. aorty a odstupuje ve výši čtvrtého krčního obratle

b. tr. brachiocephalicus a odstupuje ve výši čtvrtého krčního obratle

- Ventromediálně od a. carotis communis se nachází:

a. a. carotis interna

b. a. vertebralis

c. lalok štítné žlázy

d. gl. parotis

- Vnitřní karotida má za odstupem zpravidla:

a. menší průměr než karotida zevní.

b. větší průměr než karotida zevní

c. zúžení v oblasti karotického bulbu

d. zatočení typu kinkingu

- Karotický bulbus je nejčastěji ve výši:

a. sternoklavikulárního skloubení

b. těla obratle C6

c. těla obratle C4

d. těla obratle C2

- A. carotis externa má obvykle:

a. 2 větve

b. 4 větve

c. 6 větví

d. 10 větví

- Vertebrální tepny vstupuje obvykle:

a. ve výši sternoklavikulárního oblouku do foramen processus transversi Th2

b. ve výši sternoklavikulárního oblouku do foramen processus transversi C4

c. ve výši čtvrtého obratle do foramen processus transversi C4

d. ve výši šestého obratle do foramen processus transversi C6

- Nad foramen transversarium C2 se vertebrální tepna:

a. stáčí mediálně a konjuguje s kontralaterální vertebrální tepnou

b. stáčí mediální a tvoří karotický sifon

c. stáčí laterálně a tvoří atlasovou kličku

d. stačí mediálně a tvoří atlasovou kličku

- Levá a. vertebralis:

a. je obvykle dominantní

b. je obvykle nedominantní

c. je obvykle hypoplastická

d. je vždy stejně široká jako pravá a. vertebralis

- Kolaterální oběh nikdy nevzniká mezi:

a. a. subclavia a a. carotis externa

b. a. carotis interna a a. carotis externa

c. oběma vnitřními karotidami

d. a. axillaris a a. carotis interna

- Kolaterální oběh nikdy nevzniká mezi:

a. a. carotis externa a a. vertebralis

b. a. carotis interna a a. cerebrelli superior

c. a. carotis interna a vertebrobazilární cirkulací

d. a. subclavia a a. vertebralis

- A. carotis interna vstupuje do lebky skrz:

a. karotický kanál, jenž se nachází anteromediálně od foramen jugulare

b. foramen magnum, jenž se nachází anteromediálně od foramen jugulare

c. karotický kanál, jenž se nachází dorzálně od foramen jugulare

d. foramen magnum, jenž se nachází dorzálně od foramen jugulare

- A. ophthalmica:

a. začíná z úseku C5 karotického sifonu, směřuje laterálně skrze canalis opticus a běží mediálně od n. opticus

b. začíná z úseku V3 vertebrální arterie, směřuje ventrálně skrze canalis opticus a běží laterálně od n. opticus.

c. začíná z úseku C1 karotického sifonu, směřuje dorzálně skrze foramen magnum a běží laterálně od n. opticus

d. začíná z úseku C2–C3 karotického sifonu, směřuje ventrálně skrze canalis opticus a běží laterálně od n. opticus

- A. cerebri media a a. cerebri anterior jsou:

a. větvemi a. carotis externa

b. terminální větve a. carotis interna

c. 2 z 5 větví a. karotis interna

d. větve a. carotis interna odstupující z C2 úseku a. carotis interna v karotickém sifonu

- A. basilaris ve svém průběhu nevydává:

a. párovou větev a. cerebelli inferior anterior

b. drobné perforující povinní artérie zásobující mozkový kmen

c. párovou větev a. cerebelli superior

d. dvě aa. cerebri anterior

- Willisův okruh úplný:

a. vždy

b. v 60 – 80 % případů

c. pouze ve 20–54 % případů

d. pouze v 5 – 15 % případů

Krční tepny a žíly – sonografické vyšetření, patologické nálezy

- Při fyziologickém nálezu v a. carotis interna:

a. je PSV obvykle větší než 120 cm/s

b. je EDV obvykle převyšuje 50 cm/s

c. je RI menší než v a. carotis communis a a. carotis externa

d. jsou kromě oblasti karotického bulbu přítomné turbulence i za fyziologických podmínek

- Fyziologicky je v a. carotis externa:

a. PSV větší než 120–140 cm/s

b. EDV obvykle nepřevyšuje 50 cm/s

c. turbulentní průtok

d. RI je nižší než v a. carotis communis a vždy vyšší než v a. carotis interna

- Pro odlišení ACI a ACE nelze použít:

a. B-obraz

b. dopplerovský mod

c. barevný mod

d. power M-mode

- A. carotis interna v proximálním úseku:

a. nevydává nikdy žádné větve

b. odstup tepenné větve je velmi vzácný

c. vždy má odstupující větve (a. pharyngea ascendens)

d. má shodné větve jako a. carotis externa

- Kongenitální hypoplazie nebo aplazie karotických tepen:

a. je velmi vzácná

b. je častá

c. na rozdíl od vertebrálních tepen se nikdy nevyskytuje

d. je detekovatelná u 10 – 20% pacientů

- Kinking je charakterizovaný:

a. jednoduchým ohybem tepny v úhlu větším než 90°

b. dvojnásobným ohybem tepny v úhlu větším než 90°

c. trojnásobným ohybem tepny v úhlu větším než 90°

d. otočením tepny o 180°

- Coiling je charakterizovaný:

a. cévní kličkou – otočení o minimálně 180°

b. jednoduchým ohybem tepny v úhlu větším než 90°

c. dvojnásobným ohybem tepny v úhlu větším než 90°

d. trojnásobným ohybem tepny v úhlu větším než 90°

- Vlivem ohybu tepny dochází:

a. k zúžení tepny

b. k rozšíření tepny

c. k fyziologickému urychlení maximální systolické rychlosti na hodnotu až 160 cm/s s možným výskytem turbulencí

d. k fyziologickému zpomalení maximální systolické rychlosti na hodnotu pod 40 cm/s s možným výskytem turbulencí

- IMT se měří:

a. vždy jen v a. carotis interna

b. vždy na bližší i vzdálenější cévní stěně a. carotis communis

c. vždy na bližší cévní stěně a. carotis communis

d. vždy na vzdálenější cévní stěně a. carotis communis

- Nejčastější příčinou stenóz a okluzí karotických tepen je:

a. ateroskleróza

b. zánět

c. disekce

d. vaskulitida

- Aterosklerotické změny u pacientů v ČR postihují nejčastěji:

a. intrakraniální tepny

b. oblast karotické bifurkace a odstupu vnitřní karotidy

c. oblast větvení a. karotis interna

d. a. carotis externa

- Dle Mannheimského konsensu je aterosklerotický plát definován jako:

a. lokální rozšíření IMT (prominenci do lumina tepny) o min. 0,1 mm nebo 10% vzhledem k okolní IMT nebo IMT šíře >1.0 mm

b. lokální rozšíření IMT (prominenci do lumina tepny) o min. 0,3 mm nebo 30% vzhledem k okolní IMT nebo IMT šíře >1.3 mm

c. lokální rozšíření IMT (prominenci do lumina tepny) o min. 0,5 mm nebo 50% vzhledem k okolní IMT nebo IMT šíře >1.5 mm

d. lokální rozšíření IMT (prominenci do lumina tepny) o min. 0,8 mm nebo 80% vzhledem k okolní IMT nebo IMT šíře >1.8 mm

- Anechogenní plát v oblasti karotického bulbu:

a. je obtížné detekovat v B-obraze nebo odlišit od artefaktu i v barevném modu

b. lze se 100% senzitivitou a 100% specificitou detekovat v barevném modu

c. nelze ultrazvukem detekovat

d. nelze nikdy zobrazit v B-obraze

- Hypoechogenní plát lze odlišit od hyperechogenního plátu:

a. jen velmi obtížně

b. v barevném modu

c. v dopplerovském modu

d. v B-obraze

- Pokud kalcifikace v plátu v a. carotis interna nedovolí změřit průtokovou rychlost v oblasti stenózy nebo těsně za stenózou, stenózu nad 80% od stenózy 50%:

a. nelze odlišit

b. lze odlišit změřením průtokové rychlosti v a. carotis communis

c. lze odlišit změřením rezistenčního indexu v a. carotis communis

d. lze odlišit podle asymetrie v průtokových křivkách a. cerebri media a detekce kolaterálního toku

- V. jugularis interna obvykle:

a. nemá žádnou chlopeň

b. má jednu chlopeň

c. má dvě chlopně

d. má více než 2 chlopně

- V jugularis interna je odlišitelná od a. carotis communis:

a. podle charakteru průtokové křivky

b. porovnáním maximální systolické rychlosti

c. porovnáním konečné diastolické rychlosti

d. velmi obtížně

- V jugularis interna je odlišitelná od a. carotis communis:

a. tím, že je uložena hlouběji

b. tím, že je v ní vyšší rezistenční index

c. tím, že je stlačitelná

d. tím, že sklápíme sondu

- Spontánní echokontrast je možno detekovat v:

a. a. carotis communis

b. v. vertebralis

c. v. jugularis interna

d. aortě

- V. vertebralis je odlišitelná od a. vertebralis:

a. podle charakteru průtokové křivky

b. porovnáním maximální systolické rychlosti

c. tím, že je stlačitelná

d. velmi obtížně

- Následující nález v ACI: turbulentní tok, PSV 145 cm/s, EDV 50 cm/s, RI 0,65, PSV v ACI / PSV v ACC 3,0, EDV v ACI / EDV v ACC 3,3, v B- obraze jsou patrné heterogenní aterosklerotické pláty prominující do lumina tepny s reziduálním luminen 2,3 mm, svědčí pro:

a. stenózu ACI 30-40%

b. stenózu ACI 50-60%

c. stenózu ACI 70-80%

d. stenózu ACI 90-95%

- Následující nález v ACI: turbulentní tok, PSV 50 cm/s, EDV 25 cm/s, RI 0,5, PSV v ACI / PSV v ACC 0,9, EDV v ACI / EDV v ACC 2,0, v B- obraze jsou patrné heterogenní aterosklerotické pláty prominující do lumina tepny, reziduálním lumen nelze změřit pro kalcifikace, v oftalmické tepně je retrográdní tok, svědčí pro:

a. stenózu ACI 30-40%

b. stenózu ACI 50-60%

c. stenózu ACI 70-80%

d. stenózu ACI 90-95%

- Následující nález v ACI: tok s příměsí turbulencí, PSV 112 cm/s, EDV 39 cm/s, RI 0,65, PSV v ACI / PSV v ACC 1,9, EDV v ACI / EDV v ACC 2,2, v B- obraze jsou patrné heterogenní aterosklerotické pláty prominující do lumina tepny s reziduálním luminen 3,2 mm, svědčí pro:

a. stenózu ACI 40-50%

b. stenózu ACI 60-70%

c. stenózu ACI 70-80%

d. stenózu ACI 90-95%

- Následující nález v ACI: turbulentní tok, PSV 200 cm/s, EDV 65 cm/s, RI 0,68, PSV v ACI / PSV v ACC 3,2, EDV v ACI / EDV v ACC 3,4, v B- obraze jsou patrné heterogenní aterosklerotické pláty prominující do lumina tepny s reziduálním luminen okolo 1,9 mm, svědčí pro:

a. stenózu ACI 40-50%

b. stenózu ACI 60-70%

c. stenózu ACI 80-80%

d. stenózu ACI 95-99%

- Následující nález v ACI: turbulentní tok, PSV 450 cm/s, EDV 125 cm/s, RI 0,72, PSV v ACI / PSV v ACC 6,5, EDV v ACI / EDV v ACC 6,6, v B-obraze jsou patrné heterogenní aterosklerotické pláty prominující do lumina tepny s reziduálním luminen okolo 0,8 mm, svědčí pro:

a. stenózu ACI 20-30%

b. stenózu ACI 40-50%

c. stenózu ACI 60-70%

d. stenózu ACI 80-95%

- Následující nález v ACI: turbulentní tok, PSV 270 cm/s, EDV 92 cm/s, RI 0,66, PSV v ACI / PSV v ACC 4,2, EDV v ACI / EDV v ACC 4,3, v B-obraze jsou patrné heterogenní aterosklerotické pláty prominující do lumina tepny s reziduálním luminen okolo 1,2 mm, svědčí pro:

a. stenózu ACI 30-40%

b. stenózu ACI 50-60%

c. stenózu ACI 70-80%

d. stenózu ACI 90-95%

- Následující nález v ACI: turbulentní tok, PSV 480 cm/s, EDV 129 cm/s, RI 0,73, PSV v ACI / PSV v ACC 6,2, EDV v ACI / EDV v ACC 6,3, v B-obraze jsou patrné heterogenní aterosklerotické pláty prominující do lumina tepny s reziduálním luminen okolo 0,7 mm, svědčí pro:

a. stenózu ACI 20-30%

b. stenózu ACI 40-50%

c. stenózu ACI 60-70%

d. stenózu ACI 80-95%

- Následující nález v ACI: turbulentní tok, PSV 150 cm/s, EDV 51 cm/s, RI 0,66, PSV v ACI / PSV v ACC 3,3, EDV v ACI / EDV v ACC 3,1, v B- obraze jsou patrné heterogenní aterosklerotické pláty prominující do lumina tepny s reziduálním luminen 2,2 mm, svědčí pro:

a. stenózu ACI 30-40%

b. stenózu ACI 50-60%

c. stenózu ACI 70-80%

d. stenózu ACI 90-95%

- Následující nález v ACI: tok s příměsí turbulencí, PSV 109 cm/s, EDV 39 cm/s, RI 0,64, PSV v ACI / PSV v ACC 1,9, EDV v ACI / EDV v ACC 2,4, v B- obraze jsou patrné heterogenní aterosklerotické pláty prominující do lumina tepny s reziduálním luminen 2,8 mm, svědčí pro:

a. stenózu ACI 40-50%

b. stenózu ACI 60-70%

c. stenózu ACI 80-90%

d. stenózu ACI 95-99%

- Následující nález v ACI: turbulentní tok, PSV 207 cm/s, EDV 68 cm/s, RI 0,67, PSV v ACI / PSV v ACC 3,4, EDV v ACI / EDV v ACC 3,6, v B- obraze jsou patrné heterogenní aterosklerotické pláty prominující do lumina tepny s reziduálním luminen okolo 1,8 mm, svědčí pro:

a. stenózu ACI 40-50%

b. stenózu ACI 60-70%

c. stenózu ACI 80-90%

d. stenózu ACI 95-99%

- Následující nález v ACI: turbulentní tok, PSV 42 cm/s, EDV 22 cm/s, RI 0,48, PSV v ACI / PSV v ACC 0,8, EDV v ACI / EDV v ACC 1,9, v B- obraze jsou patrné heterogenní aterosklerotické pláty prominující do lumina tepny, reziduálním lumen nelze změřit pro kalcifikace, v oftalmické tepně je retrográdní tok, svědčí pro:

a. stenózu ACI 30-40%

b. stenózu ACI 50-60%

c. stenózu ACI 70-80%

d. stenózu ACI 90-95%

- Následující nález v ACI: turbulentní tok, PSV 295 cm/s, EDV 94 cm/s, RI 0,68, PSV v ACI / PSV v ACC 4,2, EDV v ACI / EDV v ACC 4,3, v B-obraze jsou patrné heterogenní aterosklerotické pláty prominující do lumina tepny s reziduálním luminen okolo 1,1 mm, svědčí pro:

a. stenózu ACI 30-40%

b. stenózu ACI 50-60%

c. stenózu ACI 70-80%

d. stenózu ACI 90-95%

- Následující nález ve vertebrální tepně: turbulentní tok v odstupu s PSV 120 cm/s, EDV 40 cm/s, RI 0,67, PSV v odstupu / PSV v V2-úseku 2,4, svědčí pro:

a. stenózu odstupu vertebrální tepny 40-49%

b. stenózu odstupu vertebrální tepny 50-69%

c. stenózu odstupu vertebrální tepny 70-79%

d. stenózu odstupu vertebrální tepny 80-89%

- Následující nález ve vertebrální tepně: turbulentní tok v odstupu s PSV 240 cm/s, EDV 80 cm/s, RI 0,67, PSV v odstupu / PSV v V2-úseku 7,5, svědčí pro:

a. stenózu odstupu vertebrální tepny 30-49%

b. stenózu odstupu vertebrální tepny 50-69%

c. stenózu odstupu vertebrální tepny 70-99%

d. kontralaterální okluzi vertebrální tepny

- Následující nález ve vertebrální tepně: turbulentní tok v odstupu s PSV 150 cm/s, EDV 50 cm/s, RI 0,67, PSV v odstupu / PSV v V2-úseku 3,0, svědčí pro:

a. stenózu odstupu vertebrální tepny 30-49%

b. stenózu odstupu vertebrální tepny 50-69%

c. stenózu odstupu vertebrální tepny 70-89%

d. stenózu odstupu vertebrální tepny 90-99%

- Následující nález ve vertebrální tepně: turbulentní tok v odstupu s PSV 79 cm/s, EDV 25 cm/s, RI 0,68, PSV v odstupu / PSV v V2-úseku 1,9, svědčí pro:

a. stenózu odstupu vertebrální tepny 30-49%

b. stenózu odstupu vertebrální tepny 50-69%

c. stenózu odstupu vertebrální tepny 70-79%

d. stenózu odstupu vertebrální tepny 80-89%

- Anechogenní lumen ACI bez detekovatelného toku v barevném modu ani v dopplerovském modu svědčí pro:

a. akutní okluzi ACI

b. chronickou okluzi ACI

c. prekluzivní stenózu ACI nad 95%

d. stenózu ACC 70-80%

- Ke známkám akutní okluze ACI nepatří:

a. anechogenní lumen okludované a. carotis interna; maximálně mohou být detekována ojedinělá drobná echogenní ložiska

b. oboustranně symetrické PSV i RI v a. cerebri media

c. oboustranně symetrická šíře a. carotis interna za karotickým bulbem

d. nevyvinuté nebo nedostatečně vyvinuté dostatečně vyvinuté kolaterály

- Jako hypoplazii vertebrální tepny hodnotíme vždy:

a. a. vertebralis se šíří lumina do 3,0 mm

b. a. vertebralis se šíří lumina do 2,5 mm

c. a. vertebralis se šíří lumina do 2,0 mm

d. a. vertebralis se šíří lumina do 3,5 mm

- Aplazie vertebrální tepny:

a. je jednoduše při sonografickém vyšetření, při kterém detekujeme a. vertebralis se šíří lumina < 1,5 mm

b. je méně častá anatomická varianty, která se vyskytuje ve více než 1 % případů

c. je relativně vzácná anatomická varianta, která se vyskytuje v méně než 1 % případů

d. je extrémně vzácná anatomická varianta, kterou nelze sonograficky detekovat

Ostatní krční struktury

- Karotická tělíska jsou:

a. označením pro karotický bulbus

b. párové orgány v distální části a. carotis interna

c. paraganglia, funkčně důležitá jako chemoreceptivní orgán pro udržování homeostázy

d. žlázy s vnitřní sekrecí

- Glomus caroticum tumory (tumory karotického tělíska):

a. jsou uložené v karotické bifurkaci a vyrůstají z paraganglia

b. jsou uložené v karotické bifurkaci a vyrůstají vždy jen ze zevní karotidy

c. jsou tumory, které občas prorůstají až do oblasti karotické bifurkace

d. jsou vždy maligní nádory v okolí karotické bifurkace

- Vaskularizaci tumoru glomus caroticum zabezpečuje:

a. typicky a. carotis interna

b. typicky a. carotis externa

c. typicky a. carotis communis

d. typicky a. vertebralis

- Tumor glomus caroticum se zobrazuje jako:

a. solidní, dobře ohraničený tumor uvnitř karotické bifurkace

b. neostře ohraničený tumor uvnitř karotické bifurkace

c. solidní, dobře ohraničený tumor v oblasti gl. parotis

d. neostře ohraničený tumor v oblasti gl. parotis

- Štítná žláza:

a. nelze sonograficky detekovat

b. je tvořena jedním lalokem typického tvaru a velikost

c. je tvořena 2 anechogenními laloky

d. je tvořena dvěma laloky spojenými istmem

- Normální velikost laloku štítné žlázy je u dospělých:

a. 10–15 mm v kraniokaudálním směru, 2–5 mm ventrodorzálně a 10–15 mm lateromediálně

b. 15–20 mm v kraniokaudálním směru, 12–25 mm ventrodorzálně a 10–15 mm lateromediálně

c. 50–80 mm v kraniokaudálním směru, 12–25 mm ventrodorzálně a 20–35 mm lateromediálně

d. 80–90 mm v kraniokaudálním směru, 20–50 mm ventrodorzálně a 50–85 mm lateromediálně

- Struktura normálního parenchymu štítné žlázy je:

a. homogenní, hypoechogenní s echogenním ohraničením

b. homogenní, hruběji zrnitá, v porovnání s echogenitou svalů v okolí je lehce hyperechogenní

c. velmi heterogenní, hruběji zrnitá, v porovnání s echogenitou svalů v okolí je lehce hypochogenní

d. velmi heterogenní, lehce hypochogenní

- Cystické uzly štítné žlázy jsou v B-obraze:

a. anechogenní či výrazně hypoechogenní, dobře ohraničené útvary

b. hyperechogenní, dobře ohraničené útvary

c. středně echogenní, dobře ohraničené útvary

d. obvykle solidní léze, mohou obsahovat cysty, nekrózy a mikrokalcifikace, jsou zpravidla poněkud méně ostře konturovány

- Maligní uzly (karcinom štítné žlázy) jsou:

a. anechogenní či výrazně hypoechogenní, dobře ohraničené útvary

b. hyperechogenní, dobře ohraničené útvary

c. středně echogenní, dobře ohraničené útvary

d. obvykle solidní léze, mohou obsahovat cysty, nekrózy a mikrokalcifikace, jsou zpravidla poněkud méně ostře konturovány

- Slinné žlázy jsou v ultrazvukovém B-obraze:

a. homogenní, vzhledem k okolním svalům lehce hyperechogenní struktury, s jemnou strukturou vývodů

b. anechogenní či výrazně hypoechogenní, dobře ohraničené struktury

b. heterogenní, málo ohraničené struktury

c. středně echogenní, heterogenní, málo ohraničené struktury

Periferní nervosvalová soustava

- Při muskuloskeletálním ultrazvukovém vyšetření lze zobrazit:

a. svaly, šlachy, vazy, kosti, periferní nervy, cévy

b. jen svaly a kosti

c. jen šlachy a periferní nervy

d. jen periferní nervy

- Zánět šlachy (tendinitid) je ultrazvukovém zobrazen jako:

a. hyperechogenní zúžení šlachy

b. hypoechogenní vřetenovité rozšíření šlachy

c. hypoechogenní zúžení šlachy

d. nelze UZ zobrazit

- Kost při muskuloskeletálním ultrazvukovém vyšetření?

a. nelze zobrazit

b. lze zobrazit jako jasnou hyperechogenní strukturu

c. lze zobrazit jako jasnou hypoechogenní strukturu

d. lze zobrazit pouze při kostních patologiích

- Pro muskuloskeletální ultrazvukovém vyšetření je nejvhodnější sonda s nosnou frekvencí:

a. 2-3 MHz

b. 6 MHz

c. 10-12 MHz

d. 12-18 KHz

- Periferní nervy při muskuloskeletálním ultrazvukovém vyšetření:

a. nelze zobrazit

b. jsou vždy hyperechogenní

c. jsou vždy hypoechogenní

d. mění echogenitu dle sklonu sondy

- Při suspekci na syndrom canalis carpi vyšetřujeme:

a. n. medianus v oblasti canalis carpi, kde měříme v příčném řezu obsah jeho plochy

b. n. medianus v ½ předloktí, kde měříme v příčném řezu obsah jeho plochy

c. n. medianus v oblasti canalis carpi, kde měříme v podélném řezu obsah jeho plochy

d. UZ nelze k určení diagnózy syndrom canalis carpi použít

- Ultrazvukové kritérium pro diagnózu syndromu karpálního tunelu je plocha n. medianus pod retinaculum flexorum:

a. nad 3 mm2

b. nad 6mm2

c. pod 12mm2

d. nad 12mm2

- Při muskuloskeletálním ultrazvukovém vyšetření:

a. nelze od sebe odlišit šlachu od periferního nervu

b. jsou šlachy hyperechogenní a periferní nervy hypoechogenní

c. mají periferní nervy a šlacha velmi podobnou struktůru i echogenitu

d. lze zobrazit jen šlachy a periferní nervy na dorzální straně ruky a nohy

- K muskuloskeletálnímu ultrazvukovému vyšetření:

a. je potřeba speciální UZ přístroj vyrobený pro tyto účely

b. lze použít libovolný UZ přístroj i libovolnou UZ sondu

c. lze použít libovolný UZ přístroj, kde lze nastavit muskuloskeletélní nastavení a sondu 8-12 MHz

d. lze použít libovolný UZ přístroj, kde lze nastavit muskuloskeletélní nastavení a sondu 2 MHz

- Muskuloskeletální ultrazvukové vyšetření:

a. slouží pouze k diagnostice

b. slouží zejména k diagnostice, lze použít i jako navigace léčby (obstřiky)

c. nelze v neurologii využít

d. mohou provádět pouze radiologové

Orbita a oftalmická cirkulace

- Za normálních okolností je tok v a. ophthalmica:

a. ortográdní – tedy k sondě

b. retrográdní – tedy od sondy

c. oboustranný – tedy bifázický

d. prakticky ultrazvukem nedeterovatelný

- Průtoková křivka a. ophthalmica se vyznačuje:

a. vysokou diastolickou rychlostí a relativně nízkou periferní rezistencí

b. vysokou diastolickou rychlostí a relativně vysokou periferní rezistencí

c. nízkou diastolickou rychlostí a relativně vysokou periferní rezistencí

d. nízkou diastolickou rychlostí a relativně nízkou periferní rezistencí

- Změny průtoku oftalmickou periferií představují:

a. významnou nepřímou známku hemodynamicky významné stenózy (nad 50%)

b. významnou nepřímou známku hemodynamicky významné stenózy (nad 75%) nebo okluze vnitřní karotidy

c. významnou nepřímou známku jen okluze vnitřní karotidy

d. významnou nepřímou známku hemodynamicky významné stenózy (nad 75%) a. cerebri media

- Při chronické okluzi a. carotis interna je nález obráceného toku v a. ophthalmica:

a. v 10 – 20 % případů

b. v 30 – 40 % případů

c. v 70 – 80 % případů

d. v 100 % případů

- K obrácení toku v a. ophthalmica dochází:

a. až u stenóz ACI nad 50%

b. až u stenóz ACI nad 60%

c. až u stenóz ACI nad 75%

d. až u stenóz ACI nad 95%

- K patologickým typům průtoku v a. ophthalmica u karotických stenóz nepatří:

a. obrácený tok na stenotické straně

b. žádný dopplerovský signál

c. redukovaný průtok, kdy dopplerovský signál na stenotické straně má hodnotu méně než 25 % strany kontralaterální

d. zrychlený ortográdní tok na stenotické straně

- K patologickým typům průtoku v a. ophthalmica u karotických stenóz nepatří:

a. patologický pozitivní průtok, kdy průtoková křivka je oboustranně ortográdní a bez zjevné asymetrie, signál však klesá při kompresi kontralaterální a. carotis communis a nemění se při kompresi homolaterální společné karotidy

b. turbulentní ortográdní tok na stenotické straně

c. normální ortográdní průtok (PSV v a. ophthalmica 48,5 ± 7,8 cm·s-1), kdy komprese homolaterální a. carotis communis je spojena se signifikantní redukcí průtokové rychlosti v a. ophthalmica

d. redukovaný průtok, kdy dopplerovský signál na stenotické straně má hodnotu méně než 25 % strany kontralaterální

- N. opticus je za normálních okolností:

a. anechogenní

b. středně echogenní

c. hyperechogenní

d. heterogenní, středně echogenní

- Rozšíření pochvy optického nervu je typický znak u pacientů s:

a. nitrolební hypotenzí

b. nitrolební hypertenzí

c. stenózou karotické tepny

d. stenózou intrakraniální tepny

- Prominence papily n. opticus je sonograficky detekovatelná u pacientů s nitrolební hypertenzí:

a. trvající několik minut, maximálně 1 hodinu

b. trvající aspoň několik dní

c. trvající aspoň 2 měsíce

d. velmi vzácně

Dopplerovské vyšetření intrakraniálního tepenného a žilního systému

- Sondy, používané k vyšetření transkraniální dopplerovskou sonografií (TCD) detekují průtoky mozkovými tepnami přes intaktní lebku, pomocí:

- Pulzního ultrazvukového vlnění (PW) s frekvencí 3,5 – 4,0 MHz

- Kontinuálního ultrazvukového vlnění (CW) s frekvencí 2,0 – 2,5 MHz

- Pulzního ultrazvukového vlnění (PW) s frekvencí 2,0 – 2,5 MHz

- Kontinuálního ultrazvukového vlnění (CW) s frekvencí 3,5 – 4,0 MHz

- Průtokové rychlosti ve vyšetřovaných tepnách jsou při TCD vyšetření vypočteny na základě:

- Frekvenčního posunu odraženého UZ paprsku, s korekcí úhlu insonace

- Intenzity odraženého UZ paprsku, s korekcí úhlu insonace

- Frekvenčního posunu odraženého UZ paprsku, bez možnosti korekce úhlu insonace (úhel insonace je uvažován 90 stupňů)

- Frekvenčního posunu odraženého UZ paprsku, bez možnosti korekce úhlu insonace (úhel insonace je uvažován 0 stupňů).

- Barevné kódování spektrálního dopplerovského záznamu (průtokové křivky) znázorňuje:

- Intenzitu signálu (power)

- Směr toku

- Rychlost toku

- Turbulentní proudění

- Transtemporálním přístupem můžeme pomocí TCD vyšetřit následující tepny:

- A. cerebri media, a. cerebri anterior , ale nikoli a. cerebri posterior, a. basilaris, a. carotis interna (sifon, bifurkaci) a a. cerebelli posterior inferior (PICA)

- A. cerebri media, a. cerebri anterior , a. cerebri posterior, a. cerebelli posterior inferior (PICA), ale nikoli a. basilaris a a. carotis interna (sifon, bifurkaci)

- A. cerebri media, a. carotis interna (sifon, bifurkace), a. cerebri posterior, a. basilaris, ale nikoli a. cerebelli posterior inferior (PICA) a a. cerebri anterior

- A. cerebri media, a. cerebri anterior , a. cerebri posterior, a. carotis interna (sifon, bifurkaci), ale nikoli a. basilaris, a a. cerebelli posterior inferior (PICA)

- Transnuchálním (subokcipitálním) přístupem můžeme pomocí TCD vyšetřit následující tepny:

- A. vertebralis – segmenty V3 (atlasová klička), V4 (intrakraniální), vertebrobazilární junkci, a. basilaris a a. cerebelli posterior inferior (PICA), nikoli a. communicans posterior

- A. vertebralis – segment V4 (intrakraniální), vertebrobazilární junkci, a. basilaris, ale nikoli a. cerebelli posterior inferior (PICA), segment V3 a. vertebralis (atlasovou kličku) a a. communicans posterior

- A. vertebralis – segment V4 (intrakraniální), vertebrobazilární junkci, a. basilaris a a. cerebelli posterior inferior (PICA), a. communicans posterior, ale nikoli segment V3 a. verterbralis (atlasovou kličku).

- A. vertebralis – segmenty V3 (atlasová klička), V4 (intrakraniální), vertebrobazilární junkci, ale nikoli a. basilaris,  a. cerebelli posterior inferior (PICA) a a. communicans posterior

- Z důvodu kraniální hyperostózy nelze transtemporálně vyšetřit pomocí TCD:

- 1 – 2% pacientů

- 5-10% pacientů

- 15 – 20% pacientů

- 30 – 40% pacientů

- Pro normální TCD nález na mozkových tepnách jsou typické:

- Křivky rezistenčního charakteru, laminární průtoky, bez turbulencí a nízkofrekvenčních šelestů

- Křivky kontinuálního charakteru, laminární i turbulentní průtoky s lokálními nízkofrekvenčními šelesty

- Křivky kontinuálního charakteru, laminární průtoky, bez turbulencí a nízkofrekvenčních šelestů

- Křivky rezistenčního charakteru, laminární i turbulentní průtoky, bez nízkofrekvenčních šelestů

- Nejvyšší průtokové rychlosti fyziologicky nalézáme při TCD vyšetření :

- Na a. cerebri anterior (ACA)

- Na a. cerebri posterior (ACP)

- Na a. basilaris

- Na a. cerebri media (ACM)

- TCD vyšetření nelze použít k detekci:

- Mikroembolických signálů (HITS)

- Posunu středového echa u epidurálního krvácení a tumorů

- Evokovaných změn průtoků mozkovými tepnami

- Pravolevého zkratu

- Mikroembolické signály (HITS) jsou typicky charakterizovány následujícími vlastnostmi:

- Tranzitorní jednosměrné signály, provázené zvukovým doprovodem, s dobou trvání do 300ms, amplitudou > 3dB nad pozadím, při snímání z více vstupů v různých hloubkách insonace dochází k jejich posunu v čase.

- Tranzitorní vícesměrné signály, provázené zvukovým doprovodem, s dobou trvání do 3 sekund, amplitudou > 3dB nad pozadím, při snímání z více vstupů v různých hloubkách insonace dochází k jejich posunu v čase.

- Tranzitorní jednosměrné signály, provázené zvukovým doprovodem, s dobou trvání do 300ms, amplitudou > 3dB nad pozadím, při snímání z více vstupů v různých hloubkách insonace nedochází k jejich posunu v čase (jsou časově synchronní).

- Tranzitorní vícesměrné signály, provázené zvukovým doprovodem, s dobou trvání do 300ms, amplitudou > 3dB nad pozadím, při snímání z více vstupů v různých hloubkách insonace nedochází k jejich posunu v čase (jsou časově synchronní).

- K detekci pravolevého zkratu pomocí TCD používáme:

- Pulmostabilní echokontrastní látky, podané pomalou infúzí, s 15 minutovým monitorováním TCD.

- Echokontrastní látky s velkými částicemi, neprocházejícími plicními kapilárami, s bolusovým nitrožilním podáním a následným Valsalvovým manévrem

- Echokontrastní látky s velkými částicemi, neprocházejícími plicními kapilárami, podané pomalou infúzí, s 15 minutovým monitorováním TCD.

- Pulmostabilní echokontrastní látky, s bolusovým nitrožilním podáním a následným Valsalvovým manévrem.

- TCD monitoring při karotické endarterektomii nelze použít k detekci:

- Embolizací z karotické tepny do a. cerebri media

- Reokluze desobliterované karotické tepny po odstranění svorek

- Infarktu mozkové tkáně v povodí uzavřené karotické tepny

- Hyperperfúzního syndromu

- Při TCD vyšetření považujeme za hranici patologické stranové diference rychlostí mezi stejnými tepnami, nebo diference rychlostí v průběhu jedné tepny:

- 10-15%

- 25-30%

- 35-40%

- 45-50%

- V důsledku extrakraniálních stenóz či okluzí přívodných tepen dochází v intrakraniálních tepnách:

- Ke snížení rychlostí průtoku s vyšší periferní rezistencí, nikdy ke změnám směru průtoku

- Ke snížení rychlostí průtoku s nižší periferní rezistencí, nikdy ke změnám směru průtoku

- Ke snížení rychlostí průtoku s vyšší periferní rezistencí, může dojít i ke změnám směru průtoku

- Ke snížení rychlostí průtoku s nižší periferní rezistencí, může dojít i ke změnám směru průtoku

- V klasifikaci TIBI (Thrombolysis in Brain Ischemia) znamená stupeň 1:

- Snížený tok

- Stenotický tok

- Minimální tok

- Normální tok

- V klasifikaci TIBI (Thrombolysis in Brain Ischemia) znamená stupeň 5:

- Absenci toku

- Stenotický tok

- Normální tok

- Snížený tok

- Pro detekci vazospazmu na a. cerebri media po subarachnoidálním krvácení má TCD senzitivitu:

- Vyšší než 80%

- 70 – 80%

- 60 – 70%

- 50 – 60%

- Za významné zvýšení průměrné průtokové rychlosti (Vmean) v a. cerebri media při detekci vazospazmů po SAK považujeme následující vzestup rychlosti:

- O 25cm/s nebo o 50% za 24 hodin

- O 25cm/s nebo o 50% za 48 hodin

- O 50cm/s nebo o 25% za 24 hodin

- O 50cm/s nebo o 25% za 48 hodin

- Mezi TCD nálezy na a. cerebri media kompatibilní s diagnózou mozkové smrti nepatří:

- Systolické hroty (s úplnou absencí diastolického průtoku)

- Nízký obousměrný tok („to-and-fro“) s celkovou Vmean nižší než 4cm/s

- TCD „ticho“ – úplná absence toku v systole i diastole

- Vysoce rezistentní signál s nízkou kontinuální diastolou (nižší EDV než 4 cm/s)

- Pro TCD nález na vyživující tepně AV malformace („feeder“) jsou typické:

- Zvýšené průtokové rychlosti, snížená periferní rezistence a zvýšená funkční reaktivita

- Zvýšené průtokové rychlosti, zvýšená periferní rezistence a snížená funkční reaktivita

- Zvýšené průtokové rychlosti, snížená periferní rezistence a paradoxní funkční reaktivita

- Zvýšené průtokové rychlosti, snížená periferní rezistence a zachovaná funkční reaktivita

- Při TCCS vyšetření detekujeme základní tepny Willisova okruhu (a. cerebri media, a. cerebri anterior, a. cerebri posteriori) z:

a. transfrontálního přístupu

b. transtemporálního přístupu

c. transokcipitálního přístupu

d. transforaminálního přístupu

- Při TCCS vyšetření lze detekovat sinus rectus pod úhlem do 40 st. z:

a. transfrontálního přístupu

b. transtemporálního přístupu

c. transokcipitálního přístupu

d. transforaminálního přístupu

- Při TCCS vyšetření lze detekovat A2-úseku a. cerebri anterior pod úhlem do 40 st. z:

a. transfrontálního přístupu

b. transtemporálního přístupu

c. transokcipitálního přístupu

d. transforaminálního přístupu

- Při TCCS vyšetření lze detekovat a. cerebelli superior pod úhlem do 40 st. z:

a. transfrontálního přístupu

b. transtemporálního přístupu

c. transokcipitálního přístupu

d. transforaminálního přístupu

- Při TCCS vyšetření lze detekovat a. vertebralis z:

a. transfrontálního přístupu

b. transtemporálního přístupu

c. transokcipitálního přístupu

d. transforaminálního přístupu

- Při TCCS vyšetření byla naměřena PSV ve střední části M1-ACM 256 cm/s, v odstupu M1-ACM 104 cm/s – nález odpovídá:

a. zúžení lumina tepny (středního úseku M1-ACM) 20-40%

b. zúžení lumina tepny (středního úseku M1-ACM) 40-60%

c. zúžení lumina tepny (středního úseku M1-ACM) 60-80%

d. zúžení lumina tepny (středního úseku M1-ACM) 80-95%

- Při TCCS vyšetření byla naměřena PSV ve střední části M1-ACM 172 cm/s, v odstupu M1-ACM 106 cm/s – nález odpovídá:

a. zúžení lumina tepny (středního úseku M1-ACM) 20-40%

b. zúžení lumina tepny (středního úseku M1-ACM) 40-60%

c. zúžení lumina tepny (středního úseku M1-ACM) 60-80%

d. zúžení lumina tepny (středního úseku M1-ACM) 80-95%

- Při TCCS vyšetření byla naměřena PSV ve střední části M1-ACM 388 cm/s, v odstupu M1-ACM 104 cm/s – nález odpovídá:

a. zúžení lumina tepny (středního úseku M1-ACM) 20-40%

b. zúžení lumina tepny (středního úseku M1-ACM) 40-60%

c. zúžení lumina tepny (středního úseku M1-ACM) 60-80%

d. zúžení lumina tepny (středního úseku M1-ACM) 80-95%

- Lokální zrychlení toku v intrakraniální tepně min. o 100% je:

a. jistou známkou aterosklerotické stenózy tepny

b. jistou známkou vazospazmu

c. jistou známkou lokálního zúžení tepny

d. jistou známkou vaskulitidy

- Závažnost intrakraniální stenózy nelze určit z:

a. maximální průtokové rychlosti v oblasti stenózy

b. poměru maximální průtokové rychlosti v oblasti stenózy a před stenózou

c. poměru maximální průtokové rychlosti v intrakraniální tepně a odstupu ACI

d. poměru maximální průtokové rychlosti v oblasti stenózy a za stenózou

- K nepřímým známkám okluze intrakraniální tepny nepatří:

a. snížení průtokových rychlostí v tepně proximálně od okluze

b. zvýšení pulzatilního indexu v tepně proximálně od okluze

c. zvýšení rezistenčního indexu v tepně proximálně od okluze

d. snížení průtokových rychlostí v tepně distálně od okluze

- Při izolované okluzi a. carotis interna není charakteristickým nálezem:

a. obrácení toku v a. ophthalmica a jejích větvích – a. supratrochlearis a a. supraorbitalis

b. snížení průtokové rychlosti v a. cerebri media se zvýšením PI a RI

c. snížení průtoku (PSV) v a. ophthalmica s pozitivním TAOT (kompresivní test temporální artérie)

d. obrácení toku v A1-úseku a. cerebri anterior;

- Při okluzi a. carotis interna v oblasti karotického sifonu není charakteristickým nálezem:

a. tok v a. communicans posterior z a. cerebri posteriori do a. cerebri media

b. snížení průtokové rychlosti v a. cerebri media – stranový rozdíl PSV více než 30 % s nižším PI a RI;

c. obrácení toku v a. ophthalmica a jejích větvích – a. supratrochlearis a a. supraorbitalis

d. snížená funkční rezervní kapacita – při změnách pCO2 se snižuje nejdříve pro hyperkapnii, později i pro hypokapnii

- K odlišení aterosklerotické stenózy od vazospazmu v intrakraniální tepně lze využít:

a. B-obraz

b. barevný mód

c. dopplerovský mód

d. opakované vyšetření

- Při použití echokontrastní látky naměříme při TCCS nebo TCD vyšetření:

a. vyšší průtokové rychlostí

b. vyšší PI a RI

c. nižší průtokové rychlostí

d. nižší PI a RI

- Směr toku v distálním úseku v. basalis je stejný jako v:

a. prekomunikantním P1-úseku a. cerebri posterior

b. postkomunikantní P1-úseku a. cerebri posterior

c. P2-úseku a. cerebri posterior

d. a. cerebri media

- U arteriovenózní malformace lze i při malém vzorkovacím objemu detekovat v nidu:

a. jen venózní toky

b. jen arteriální toky

c. venózní i arteriální toky

d. tok jen vzácně

- U kavernomu lze detekovat:

a. venózní tok s PSV okolo 10 cm/s

b. arteriální tok s PSV okolo 30–40 cm/s

c. bifázický tok

d. typickou průtokovou křivku s nízkou PSV okolo 30–40 cm/s a s RI okolo 0,3–0,4

- Vazospazmy lze při neurosonologickém vyšetření detekovat:

a. nejdříve třetí den po vzniku krvácení, trvají 3–4 týdny s maximem mezi 7. a 10. dnem

b. v prvních hodinách po vzniku krvácení v okolí ruptury tepny a pak třetí den po vzniku krvácení s trváním obvykle 3-4 týdny

c. v prvních hodinách po vzniku krvácení s trváním obvykle 3-4 týdny

d. nejdříve třetí den po vzniku krvácení, trvají maximálně 2 týdny s maximem mezi 7. a 10. dnem

- TCCS vyšetření nelze využít u pacientů s trombózou mozkového splavu:

a. k diagnostice trombózy splavu

b. k diagnostice rekanalizace splavu

c. k detekci kolaterálního toku

d. k odlišení trombózy splavu od jeho aplázie

Sonografické vyšetření mozku

    - Při transkraniální barevné duplexní sonografii používáme:

a. duplexní lineární sondy (linear array) s nízkými nosnými frekvencemi mezi 1 a 5 MHz, zpravidla v rozsahu 2–4 MHz

b. duplexní fázové sondy (phased array) s nízkými nosnými frekvencemi mezi 1 a 5 MHz, zpravidla v rozsahu 2–4 MHz

c. duplexní fázové sondy (phased array) s nízkými nosnými frekvencemi mezi 3 a 8 MHz

d. duplexní sektorové sondy s nízkými nosnými frekvencemi mezi 3 a 8 MHz

    - V mezencefalickém řezu nelze v B-obraze zobrazit:

a. anechogenní mozkový kmen

b. echogenní perimezencefalické cisterny

c. třetí komoru

d. tělo postranní komory

    - V B-obraze nelze uvnitř mozkového kmene identifikovat:

a. substantia nigra

b. ncl. subthalamicus

b. ncl. ruber

c. ncl. raphe

    - V mezencefalickém řezu v B-obraze se dorzálně od mozkového kmene zobrazuje:

a. gyrifikace mozečku

b. sfenoidální kost

c. thalamus

d. inzulární kůra

    - V mezencefalickém řezu nelze v B-obraze zobrazit:

a. echogenní malé křídlo sfenoidální kost

b. echogenní perimezencefalické cisterny

c. pons

d. a. cerebri media

    - K základním transverzálním řezům v B-obraze při transkraniální sonografii nepatří:

a. mezencefalický řez

b. pontinní řez

c. řez v úrovni optického chiazmatu

d. talamický řez

    - Thalamického řezu dosáhneme:

a. mírným sklopením sondy z mezencefalického řezu směrem kraniálně

b. mírným sklopením sondy z mezencefalického řezu směrem kaudálně

c. z mezencefalického řezu rotací sondy o 30 st.

d. z mezencefalického řezu rotací sondy o 40 st.

    - Pro zobrazení ncl. raphe využíváme:

a. mezencefalický řez

b. pontinní řez

c. řez v úrovni optického chiazmatu

d. talamický řez

    - Pro zobrazení ncl. lentiformis využíváme:

a. mezencefalický řez

b. pontinní řez

c. řez v úrovni optického chiazmatu

d. talamický řez

    - Pro zobrazení a. cerebri media využíváme:

a. mezencefalický řez

b. pontinní řez

c. řez v úrovni optického chiazmatu

d. talamický řez

    - Typickým nález u m. Parkinson je:

a. hypoechogenní subst. nigra

b. hyperechogenní subst. nigra

c. hyperechogenní ncl. caudatus

d. hypoechogenní ncl. caudatus

    - Hyperechogenní subst. nigra:

a. se vyskytuje pouze u m. Parkinson

b. se vyskytuje pouze u parkinsonských syndromů

c. se vyskytuje u parkinsonovy choroby častěji než ve zdravé populaci

d. se vyskytuje u parkinsonských syndromů stejně často jako ve zdravé populaci

    - Typickým nález u pacientů s unipolární depresí je:

a. hypoechogenní subst. nigra

b. hyperechogenní subst. nigra

c. hyperechogenní ncl. raphe

d. hypoechogenní ncl. raphe

    - Typickým nález u pacientů s dystonií je:

a. hyperechogenní ncl. raphe

b. hypoechogenní ncl. raphe

c. hypoechogenní nlc. lentiformis

d. hyperechogenní ncl. lentiformis

    - Akutní intracerebrální krvácení se v B-obraze zobrazuje jako:

a. neostře ohraničené lehce echogenní ložisko

b. ostře ohraničené echogenní ložisko

c. ostře ohraničení hypoechogenní ložisko

d. neostře ohraničení hypoechogenní ložisko

    - Arteriovenózní malformace se se zobrazuje:

a. pouze v B-obraze

b. pouze v barevném modu

c. v B-obraze i barevném modu

d. jen v power M-modu

    - Arteriovenózní malformace se v B-obraze zobrazuje jako:

a. neostře ohraničené, lehce echogenní, heterogenní ložisko

b. ostře ohraničené, heterogenní echogenní ložisko

c. ostře ohraničení hypoechogenní ložisko

d. neostře ohraničení hypoechogenní ložisko

    - Po embolizaci arteriovenózní malformace v B-obraze:

a. nedochází k výraznější změně echogenity nidu

b. dochází k výraznému nárůstu echogenity nidu

b. dochází k výraznému poklesu echogenity nidu

c. není detekovatelná

    - Při TCCS vyšetření se low-grade gliomy mozku od high-grade gliomů liší:

a. jen mírou vaskularizace

b. jen echogenitou

c. jen ostrostí ohraničení

d. mírou vaskularizace, echogenitou i ostrostí ohraničení

    - Při TCCS vyšetření se metastázy zobrazují v B-obraze:

a. vždy jako hyperechogenní ostře ohraničená ložiska

b. vždy jako hypoechogenní ostře ohraničená ložiska

c. vždy jako hyperechogenní neostře ohraničená ložiska

d. různě dle typu primárního tumoru

    - Při TCCS vyšetření se lymfom v B-obraze:

a. zobrazí stejně jako ischemie

b. nezobrazí

c. zobrazí jako homogenní, echogenní léze

d. zobrazí jako heterogenní, neostře ohraničená léze

    - Při TCCS vyšetření se absces v B-obraze:

a. zobrazí stejně jako ischemie

b. zobrazí stejně jako krvácení

c. zobrazí stejně jako tumor

d. nezobrazí

    - Při TCCS vyšetření se využívá k odlišení normotenzního od hypertenzního hydrocefalu:

a. B-obraz

b. dopplerovký mod

c. power M-mode

d. M-mod

    - Při TCCS vyšetření se k diagnostice hydrocefalu používá:

a. B-obraz

b. dopplerovký mod

c. power M-mode

d. M-mod

    - K diagnostice hydrocefalu při TCCS vyšetření je nejpřesnější:

a. měření šíře 4. komory

b. měření šíře 3. komory

c. měření šíře postranní komory

d. měření šíře septi pellucidi

    - U pacientů s nitrolební hypertenzí nelze při TCCS vyšetření detekovat:

a. zvýšení PI a RI

b. přesun středočárových struktur

c. snížení PI a RI

d. změnu v průtokových rychlostech v intrakraniálních tepnách

    - U pacientů s nitrolební hypertenzí nelze při neurosonologickém vyšetření lze nejdříve detekovat:

a. změny v průtokové křivce v intrakraniálních tepnách (zvýšení PI a RI)

b. rozšíření pochvy n. optici

c. prominenci papily n. optici

d. rozšíření komorového systému

    - Přesun středočárových struktur se při transkraniální sonografii měří z:

a. transoccipitálního přístupu jednostranně

b. transtemporálního přístupu jednostranně

c. transfrontálního přístupu oboustranně

d. transtemporálního přístupu oboustranně

    - Subdurální hematom:

a. lze zobrazit jen v B-obraze

b. lze zobrazit jen v barevné modu

c. lze zobrazit v B-obraze i v barevném mozku

d. nelze zobrazit

    - Míra resekce tumoru se při peroperační sonografii určuje z:

a. B-obrazu

b. barevného modu

c. dopplerovského modu

d. M-modu

Funkční testy

- Mezi metodiky, užívané k provokaci změn průtoku mozkovými tepnami nepatří:

- Komprese tepen dolních kočetin

- Ortostatický test změny polohy (HUTT)

- Přechodná komprese karotidy (Transient Hyperemic Response, THR)

- Fotostimulace

- Absence přechodné hyperemické odpovědi na mozkových tepnách po kompresi karotidy (Transient Hyperemic Response) je známkou:

- Narušené vazomotorické autoregulace při migréně

- Fyziologického stavu kolaterálních kapacit Willisova okruhu

- Vážného narušení integrity CNS (např. po CMP a kraniotraumatu)

- Úplné rekanalizace po úspěšné systémové trombolýze

- Funkční vazomotorická rezerva (funkční reaktivita) je:

- schopnost korekce průtoku mozkovými tepnami pomocí změny rezistence arteriol

- schopnost korekce průtoku mozkovými tepnami pomocí změny rezistence arteriol a schopnost zvyšování extrakční frakce O2 v případě sníženého průtoku mozkovou tkání

- schopnost zvyšování extrakční frakce O2 v případě sníženého průtoku mozkovou tkání

- časově vážený průměr systolické a diastolické rychlosti v mozkové tepně

- Mezi testy posuzování změn průtokových rychlostí v mozkových tepnách s aplikací specifického podnětu nepatří:

- Test fotostimulace

- Test aritmetických úkonů (např. odečítání po 7 od 100 zpaměti)

- Test cílené motoriky (např. přemístění kostek stanovenou rukou)

- Test vdechování směsi se zvýšeným obsahem CO2 (Karbogen)

- Mezi standardní skríningové testy na funkční vazomotorickou rezervu s posuzováním změn toku v mozkových tepnách nepatří:

- Test vdechování směsi se zvýšeným obsahem CO2 (Karbogen) s kapnometrií

- Test zadržení dechu a následné hyperventilace (BH/HV)

- Test stlačení dolních končetin manžetami tonometru s následným uvolněním (THR)

- Index zadržení dechu (BHI)

- K farmakologickému testu funkční vazomotorické rezervy se optimálně využívá aplikace:

- Nitroglycerinu pod jazyk

- Acetazolamidu (Diamox) i.v.

- Nitroprusidu sodného (Nipride)  i.v.

- Dopaminu (Tensamin) i.v.

- Fyziologická hodnota funkční vazomotorické rezervy na a. cerebri media je v poměru ke klidovému průtoku:

- Více než 30%

- Více než 50%

- Více než 70%

- Více než 100%

- Fyziologickou odpovědí na hyperkapnii, detekovatelnou na mozkových tepnách, je:

- Snížení průtokových rychlostí a snížení periferní rezistence

- Zvýšení průtokových rychlostí a snížení periferní rezistence

- Zvýšení průtokových rychlostí a zvýšení periferní rezistence

- Snížení průtokových rychlostí a zvýšení periferní rezistence

- Fyziologickou odpovědí na hypokapnii, detekovatelnou na mozkových tepnách, je:

- Zvýšení průtokových rychlostí a snížení periferní rezistence

- Snížení průtokových rychlostí a snížení periferní rezistence

- Zvýšení průtokových rychlostí a zvýšení periferní rezistence

- Snížení průtokových rychlostí a zvýšení periferní rezistence

- Vymizení reakce na hyperkapnii považujeme za:

- Variantu normální funkční vazomotorické rezervy

- Sníženou funkční vazomotorickou rezervu

- Vyčerpanou funkční vazomotorickou rezervu

- Paradoxní reakci

- Vymizení reakce na hypokapnii považujeme za:

- Variantu normální funkční vazomotorické rezervy

- Sníženou funkční vazomotorickou rezervu

- Vyčerpanou funkční vazomotorickou rezervu

- Paradoxní reakci

- Výsledek testu zadržení dechu (BHI) vypočteme jako:

- Změnu maximální průtokové rychlosti (PSV) v % za 1 minutu usilovně zadrženého dechu

- Změnu průměrné průtokové rychlosti (Vmean) v % za 1 minutu usilovně zadrženého dechu

- Podíl změny maximální průtokové rychlosti (PSV) v % a nejdelší možné doby zadržení dechu v sekundách

- Podíl změny průměrné průtokové rychlosti (Vmean) v % a nejdelší možné doby zadržení dechu v sekundách

- Snížení průtoku v a. cerebri media po aplikaci 1g acetazolamidu (Diamox) i.v. je

- Fyziologickou reakcí

- Známkou endoteliální dysfunkce

- Paradoxní reakcí

- Známkou kolaterálního zásobení

- Po i.v. aplikaci 1g acetazolamidu (Diamox) se za fyziologických podmínek průměrná průtoková rychlost (Vmean) v a. cerebri media:

- Zvýší o 20 – 40%

- Sníží o 50 – 70%

- Sníží o 20 – 40%

- Nezmění

- V povodí magistrální zásobující tepny, postižené těžkou stenózou nebo okluzí, nalézáme:

- Sníženou schopnost dilatace a relativně zachovanou schopnost konstrikce arteriol, která se později snižuje

- Od počátku těžce sníženou schopnost dilatace i konstrikce arteriol

- Zvýšenou schopnost dialtace, ale sníženou schopnost konstrikce arteriol

- Sníženou schopnost konstrikce a relativně zachovanou schopnost dilatace arteriol, která se později snižuje

- Pro pacienty s hyperperfúzním syndromem je typické:

- Zvýšení schopnosti konstrikce i dilatace mozkových arteriol

- Snížení schopnosti konstrikce i dilatace mozkových arteriol

- Zvýšení schopnosti konstrikce a snížení schopnosti dilatace mozkových arteriol

- Snížení schopnosti konstrikce a zvýšení schopnosti dilatace mozkových arteriol

- Pro pacienty s migrénou je typické:

- Zvýšení schopnosti konstrikce i dilatace mozkových arteriol

- Snížení schopnosti konstrikce i dilatace mozkových arteriol

- Zvýšení schopnosti konstrikce a snížení schopnosti dilatace mozkových arteriol

- Snížení schopnosti konstrikce a zvýšení schopnosti dilatace mozkových arteriol

- Pro pacienty s intrakraniální angiopatií (hyalinózou mozkových arteriol) je typické

- Zvýšení schopnosti konstrikce i dilatace mozkových arteriol

- Snížení schopnosti konstrikce i dilatace mozkových arteriol

- Zvýšení schopnosti konstrikce a snížení schopnosti dilatace mozkových arteriol

- Snížení schopnosti konstrikce a zvýšení schopnosti dilatace mozkových arteriol

- Vyšetření funkční rezervní kapacity nelze využít pro:

- stanovení rizika hemodynamického selhání se vznikem CMP

- stanovení závažného porušení integrity CNS po traumatu, CMP

- stanovení rizika hyperperfúzního syndromu

- stanovení klinicky závažného vazospazmu mozkových tepen

- Kandidátem pro indikaci extra-intrakraniálního bypassu může být pacient se symptomatickou okluzí a. carotis interna, u nějž zjistíme na ipsilaterální a. cerebri media:

- Pouze paradoxní reakci při vyšetření funkční rezervní kapacity

- Vyčerpanou funkční rezervní kapacitu nebo paradoxní reakci

- Sníženou nebo vyčerpanou funkční rezervní kapacitu nebo paradoxní reakci

- Vyšetření funkční rezervní kapacity nemá pro tuto indikaci význam

Využití neurosonografických nálezů, indikace léčby a intervencí

  - 60letý dosud zdravý pacient se symptomatickou stenózou ACI vlevo 80% dle neurosonologického vyšetření (TIA před 10 dny):

a. je prokazatelně (úroveň I) indikován primárně ke karotické endarterektomii na pracovišti s chirurgickým rizikem 0-6%

b. je prokazatelně (úroveň I) indikován primárně ke karotické endarterektomii na pracovišti s chirurgickým rizikem 6-8%

c. je prokazatelně (úroveň I) indikován primárně k perkutánní transluminální angioplastice a stenitingu na pracovišti s 30denním rizikem 0-6%

d. je prokazatelně (úroveň I) indikován primárně k perkutánní transluminální angioplastice a stenitingu na pracovišti s 30denním rizikem 6-8%

  - 60letý dosud zdravý pacient s asymptomatickou stenózou ACI vlevo 80% dle neurosonologického vyšetření:

a. je prokazatelně (úroveň I) indikován primárně ke karotické endarterektomii na pracovišti s chirurgickým rizikem 0-6%

b. je prokazatelně (úroveň I) indikován primárně ke karotické endarterektomii na pracovišti s chirurgickým rizikem 6-8%

c. je prokazatelně (úroveň I) indikován primárně k perkutánní transluminální angioplastice a stenitingu na pracovišti s 30denním rizikem 0-6%

d. není prokazatelně (na úrovni I) indikován ani ke karotické endarterektomii ani k perkutánní transluminální angioplastice a stenitingu na pracovišti s 30denním rizikem 2-6%

  - 60letý dosud zdravý pacient s asymptomatickou stenózou ACI vlevo 80% dle neurosonologického vyšetření:

a. je prokazatelně (úroveň I) indikován primárně ke karotické endarterektomii na pracovišti s chirurgickým rizikem 0-3%

b. je indikován na úrovni II (přijatelně) primárně ke karotické endarterektomii na pracovišti s chirurgickým rizikem 0-3%

c. je prokazatelně (úroveň I) indikován primárně k perkutánní transluminální angioplastice a stentingu na pracovišti s 30denním rizikem 0-3%

d. je indikován na úrovni II (přijatelně) primárně k perkutánní transluminální angioplastice a stentingu na pracovišti s 30denním rizikem 0-3%

  - Na pracovišti s chirurgickým rizikem do 3% je prokazatelně (úroveň I) indikován ke karotické endarterektomii pacient:

a. není indikován žádný pacient se stenózou ACI bez ohledu na procento stenózy

b. s asymptomatickou stenózou ACI nad 75%

c. se symptomatickou stenózou ACI nad 70% v prvních 6 měsících od posledních symptomů

d. se symptomatickou stenózou ACI nad 60% v prvních 4 týdnech od posledních symptomů, ale jen pokud se jedná o muže

  - Na pracovišti s chirurgickým rizikem do 6% je prokazatelně (úroveň I) indikován ke karotické endarterektomii pacient:

a. není indikován žádný pacient se stenózou ACI bez ohledu na procento stenózy

b. s asymptomatickou stenózou ACI nad 75%

c. se symptomatickou stenózou ACI nad 70% v prvních 6 měsících od posledních symptomů

d. se symptomatickou stenózou ACI nad 60% v prvních 4 týdnech od posledních symptomů, ale jen pokud se jedná o muže

  - Na pracovišti s chirurgickým rizikem do 6% je prokazatelně (úroveň I) indikován ke karotické endarterektomii pacient:

a. s asymptomatickou stenózou ACI nad 75%

b. se symptomatickou stenózou ACI 50-69% v prvních 4 týdnech od posledních symptomů, ale jen pokud se jedná o muže

c. se symptomatickou stenózou ACI nad 70% v prvních 6 měsících od posledních symptomů

d. není indikován žádný pacient se stenózou ACI bez ohledu na procento stenózy

  - Na pracovišti s chirurgickým rizikem 6-10% je prokazatelně (úroveň I) indikován ke karotické endarterektomii pacient:

a. s asymptomatickou stenózou ACI nad 75%

b. se symptomatickou stenózou ACI nad 70% v prvních 6 měsících od posledních symptomů

c. se symptomatickou stenózou ACI 50-69% v prvních 4 týdnech od posledních symptomů, ale jen pokud se jedná o muže

d. není indikován žádný pacient se stenózou ACI bez ohledu na procento stenózy

  - Na pracovišti s chirurgickým rizikem 6-10% je s přijatelným rizikem (úroveň II) indikován ke karotické endarterektomii pacient:

a. s asymptomatickou stenózou ACI nad 75%

b. se symptomatickou stenózou ACI nad 40% v prvních 4 týdnech od posledních symptomů

c. se symptomatickou stenózou ACI nad 50% v prvních 6 měsících od rekurentní nebo crescendo TIA

d. není indikován žádný pacient se stenózou ACI bez ohledu na procento stenózy

  - Na pracovišti s chirurgickým rizikem 5-10% je s přijatelným rizikem (úroveň II) indikován ke karotické endarterektomii pacient:

a. s asymptomatickou stenózou ACI nad 75%

b. se symptomatickou stenózou ACI nad 40% v prvních 4 týdnech od posledních symptomů

c. se symptomatickou stenózou ACI nad 50% v prvních 6 měsících od rekurentní nebo crescendo TIA

d. není indikován žádný pacient se stenózou ACI bez ohledu na procento stenózy

  - Karotická perkutánní transluminální angioplastika a stenting je:

a. v současnosti plně srovnatelná metoda s karotickou endarterektomií u všech pacientů indikovaných k intervenci na a. carotis interna

b. v současnosti superiorní metodou ve srovnání s karotickou endarterektomií u všech pacientů indikovaných k intervenci na a. carotis interna

c. v současnosti inferiorní metodou ve srovnání s karotickou endarterektomií u všech pacientů indikovaných k intervenci na a. carotis interna

d. v současnosti inferiorní metodou ve srovnání s karotickou endarterektomií u většiny pacientů indikovaných k intervenci na a. carotis interna pro stenózu aterosklerotické etiologie, pokud není kontraindikace k provedení endarterektomie

  - Karotická perkutánní transluminální angioplastika a stenting má být upřednostněna u:

a. všech pacientů se stenózou ACI nad 70%

b. všech pacientů se symptomatickou stenózou ACI nad 70%

c. pacientů splňujících kritéria pro karotickou endarterektomii, u nichž je ale stenóza jiné než aterosklerotické etiologie

d. pacientů, u kterých je riziková celková anestezie

  - Karotická perkutánní transluminální angioplastika a stenting má být upřednostněna u:

a. všech pacientů se stenózou ACI nad 50%

b. všech pacientů se symptomatickou stenózou ACI nad 80%

c. pacientů se symptomatickou stenózou ACI nad 95%

d. pacientů s restenózou po karotické endarterektomi, která jinak splňuje kritéria pro karotickou endarterektomii

  - Perkutánní transluminální angioplastika a stenting:

a. je indikovaná u všech pacientů se symptomatickou stenózou a. vertebralis nad 40%

b. je indikovaná u všech pacientů se symptomatickou stenózou a. vertebralis nad 80%

c. není indikovaná u žádného pacienta se symptomatickou stenózou a. vertebralis 40-50%

d. není indikovaná u žádného pacienta se symptomatickou stenózou a. cerebri media nad 80%

  - Perkutánní transluminální angioplastika a stenting:

a. je indikovaná u všech pacientů se symptomatickou stenózou a. subclavia nad 40%

b. je indikovaná u všech pacientů se symptomatickou stenózou a. subclavia nad 80%

c. není indikovaná u žádného pacienta se symptomatickou stenózou a. subclavia 40-50%

d. není indikovaná u žádného pacienta se symptomatickou stenózou a. cerebri media nad 80%

  - Perkutánní transluminální angioplastika a stenting:

a. je indikovaná u všech pacientů se symptomatickou stenózou a. cerebri media nad 40%

b. není indikovaná u žádného pacienta se symptomatickou stenózou a. cerebri media 40-50%

c. je indikovaná u všech pacientů se symptomatickou stenózou a. cerebri media nad 80%

d. není indikovaná u žádného pacienta se symptomatickou stenózou a. cerebri media nad 80%

  - Subklaviálně-karotický bypass lze provést u:

a. pacientů s hemodynamicky významnou symptomatickou stenózou a okluzí proximálního úseku a. subclavia

b. pacientů s hemodynamicky významnou symptomatickou stenózou a okluzí proximálního úseku a. carotis communis

c. pacientů s hemodynamicky významnou symptomatickou stenózou a okluzí proximálního úseku a. carotis interna

c. pacientů s hemodynamicky významnou symptomatickou stenózou a okluzí proximálního úseku a. carotis externa

  - Aorto-karoticko-subklaviální bypass lze provést u:

a. pacientů s  okluzí tr. brachiocephalicus

b. pacientů s hemodynamicky významnou symptomatickou stenózou a okluzí proximálního úseku a. carotis communis

c. pacientů s hemodynamicky významnou symptomatickou stenózou a okluzí proximálního úseku a. carotis interna

c. pacientů s hemodynamicky významnou symptomatickou stenózou a okluzí proximálního úseku a. carotis externa

  - Karoticko-subklaviální bypass lze provést u:

a. pacientů s hemodynamicky významnou symptomatickou stenózou a okluzí proximálního úseku a. carotis communis

b. pacientů s hemodynamicky významnou symptomatickou stenózou a okluzí proximálního úseku a. carotis interna

c. pacientů s hemodynamicky významnou symptomatickou stenózou a okluzí proximálního úseku a. carotis externa

d. pacientů s okluzí proximálního úseku a. subclavia

  - Reimplantace vertebrální artérie do a. carotis communis:

a. je metodou první volby u pacientů s proximální stenózou a. vertebralis

b. je metodou volby u pacientů s distální stenózou a. vertebralis

c. je metodou volby u pacientů s distální okluzí a. vertebralis

d. je metodou volby u pacientů s proximální stenózou a. vertebralis v případě, že nelze provést angioplastiku anebo stenting

  - Reimplantace vertebrální artérie do a. subclavia:

a. je metodou první volby u pacientů s proximální stenózou a. vertebralis

b. je metodou volby u pacientů s distální stenózou a. vertebralis

c. je metodou volby u pacientů s distální okluzí a. vertebralis

d. je metodou volby u pacientů s proximální stenózou a. vertebralis v případě, že nelze provést angioplastiku anebo stenting

  - Extrakraniálně-intrakraniální bypass:

a. je indikován u všech pacientů s okluzí a. carotis interna

b. není indikován u žádného pacienta s okluzí a. carotis interna

c. je indikován pouze u vybraných pacientů s okluzí a. carotis interna a sníženou vazomotorickou rezervou

d. je indikován pouze u pacientů s okluzí a. carotis interna a zcela vyčerpanou vazomotorickou rezervou

  - Studie EC/IC Bypass Study:

a. prokázala, že EC/IC bypass má benefit pouze u pacientů s akutní okluzí ACI v prvních 6 měsících

b. prokázala, že EC/IC bypass má benefit pouze u pacientů s chronickou okluzí ACI a vyčerpanou vazomotorickou rezervou

c. neprokázala benefit EC/IC bypassu oproti konzervativní léčbě

d. prokázala benefit EC/IC bypassu oproti konzervativní léčbě

  - U pacientů s akutní okluzí a. carotis interna:

a. lze u vybraných pacientů indikovat k rekanalizaci tepny karotickou endarterektomii

b. nelze využít endovaskulární metody k rekanalizaci tepny

c. je indikována vždy systémová trombolýza

d. nemá smysl indikovat akutní neurosonologické vyšetření, protože zatím nemáme žádnou metodu k rekanalizaci uzavřené tepny

  - TCCS detekce hyperechogenní substantia nigra:

a. je indikací k nasazení L-DOPA

b. je indikací k provedení MR mozku

c. v současnosti není indikací ke změně léčby pacienta

d. znamená potvrzení Parkinsonovy choroby

  - TCCS detekce hypoechogenní substantia nigra:

a. je indikací k nasazení antidepresiv

b. je indikací k provedení MR mozku

c. znamená vyloučení Parkinsonovy choroby

d. v současnosti není indikací ke změně léčby pacienta

  - TCCS detekce hyperechogenních ncl. raphe:

a. není možná

b. je indikací k nasazení antidepresiv

c. je indikací k provedení MR mozku

d. znamená potvrzení Parkinsonovy choroby

  - TCCS detekce hypoechogenních ncl. raphe:

a. není možná

b. je typickým nálezem u pacientů s unipolární depresí

c. je indikací k provedení biopsie mozku

d. je indikací k nasazení L-DOPA

  - Peroperační sonografie:

a. je vhodná k navigaci a kontrole resekce tumoru

b. není vhodná k navigaci při exstirpaci arteriovenózní malformace

c. je navigační metodou první volby při epileptochirurgických výkonech

d. není použitelná v běžné klinické praxi

  - Peroperační sonografie:

a. není vhodná k navigaci a kontroly resekce tumoru

b. je vhodná k navigaci při exstirpaci kavernomu

c. je navigační metodou první volby při exstirpaci výhřezu meziobratlové ploténky

d. není použitelná v běžné klinické praxi

  - Neurosonologické vyšetření nemá význam v indikaci léčby nebo intervence u pacientů:

a. se stenózou a. carotis interna

b. se stenózou a. vertebralis

c. s akutní okluzí a. carotis interna

d. s akutní okluzí a. cerebelli inferior posterior